## PROGETTO_STAFFE (hidden)
PROGETTO DELLA STAFFATURA
| CALCESTRUZZO | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note
| tensione caratteristica | fck |  | 25 | MPa (N/mm2) |  |  |  | VALORI EDITABILI
| tensione di calcolo | fcd |  | 14.17 | MPa (N/mm2)
| deformazione stress-block | εc4 |  | 0.0007 | # | NTC §4.1.2.1.2.2 |  | le deformazioni NON vengono espresse in percentuale
| deformazione a rottura | εcu |  | 0.0035 | #
| ACCIAIO | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note
| tensione nominale | fyk |  | 450 | MPa (N/mm2) | §11.3.2.1
| tensione di calcolo (snerv) | fyd |  | 391 | MPa (N/mm2)
| modulo elastico | Es |  | 210000 | MPa (N/mm2) | §11.3.4.1
| deformazione snervamento | εy | fyd/Es | 0.0018619 | #
| deformazione a rottura | εsu |  | 0.0675 | # | da Tab. 11.3.Ib (§4.1.2.1.2.3)
| AZIONE | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note
| taglio sollecitante | Vsd |  | 132 | kN
| GEOMETRIA SEZIONE | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note
| larghezza reagente | bw |  | 2000 | mm | ATTENZIONE ALL'EFFETTIVA AREA REAGENTE
| altezza totale | h |  | 700 | mm
| altezza utile | d |  | 700 | mm
| TAGLIO COMPRESSIONE | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note
| resistenza cls ridotta | f'cd | 0.5*fcd | 7.085 | Mpa (N/mm2)
| coefficiente maggiorativo | αc |  | 1 |  | per elementi non compressi
| coefficiente riduttivo cls | ν | f'cd/fcd | 0.5 | #
| CRISI CLS ϑ = 45° | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note
| ϑ |  |  | 45 | ° | [8 empty] | eq.ne 4.1.19
| cotg ϑ |  |  | 1
CASO 1 | resistenza taglio compress | VRcd(45) |  | 4463.55 | kN | SEZIONE CLS SUFFICIENTE | test
| CRISI CLS ϑ = 21.8° | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note
| ϑ |  |  | 21.81 | °
| cotg ϑ |  |  | 2.5
| resistenza taglio compress | VRcd(21.8) |  | 3078.3103 | kN
CASO 2 | taglio sollecitante minore di VRcd(21.8): NON USARE LA PROSSIMA SEZIONE, ANDARE DIRETTAMENTE A RIGA 46 | [5 empty] | test
[11 empty] | cotg ϑ (Isol) | cotg ϑ (II sol)
|  | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note | equazione secondo grado inversione formula taglio compressione |  |  | rad(B^2-4AC) | SOL (+) | SOL (-)
| cotg ϑ per Vsd=VRcd |  |  | 67.6148 |  | ATTENZIONE A QUALE PRENDERE TRA LE 2 SOL |  |  |  | 67.6 | 67.6148 | 0.01479
| ϑ per Vsd=VRcd |  |  | 36.8223 | °
| % mecc. armatura trasversale | ωsw | (ν*αc)/(cotg ϑ^2+1) | 0.00010934 | # | imponendo VRsd=Vsd e ϑ rottura contempor
| rapporto area/passo staffa | Asw/s | ωsw*b*fcd/fyd | 0.0079253 | mm
CASO 3 | Vsd<VRcd(21.8) USARE QUESTA SEZIONE PER DIMENSIONARE | [5 empty] | test
|  | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note
| ϑ |  |  |  | ° | [7 empty] | eq.ne 4.1.18
| cotg ϑ |  |  | 2
| rapporto area/passo staffa | Asw/s | inversione eq.ne 4.1.18 | 0.26793 | mm | si impone VRsd=Vsd e cotg ϑ = 2.5
|  | noto Asw/s si vede in tabella quale combinazione è opportuna | [9 empty] | Asw (2fi) [mmq]
[12 empty] | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30
| nella tabella si considera una staffatura a due bracci. | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Si può confrontare direttamente il valore in output con quelli in tabella se si adotta una staffatura siffatta | [9 empty] | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | s [mm] | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| MINIMI DA NORMATIVA | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note |  |  |  |  | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | As,min | 1.5b | 3000 | mm2/m | 4.1.6.1.1 |  |  |  |  | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| passo massimo | s | min(1/3;0.8d) | 330 | mm | [5 empty] | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 60 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 80 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 90 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 110 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 130 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 140 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 150 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 160 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 170 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 180 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 190 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 210 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 220 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 240 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 250 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 260 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 270 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 280 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 290 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 310 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 330 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## VERIFICA_STAFFE
COLLEGAMENTI RAPIDI | [5 empty] | REVISION | R00 | R01 | R02
[6 empty] | DATE | 2021-06-01
[6 empty] | COMP. | MC/ADC/BA
NOTE
Verifica a taglio DM 17/01/18 - elementi armati a taglio |  |  |  | §4.1.2.3.5.2 | [5 empty] | ϑ | cotg ϑ | VRsd | VRcd
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Calcestruzzo |  |  |  | C32/40 | [5 empty] | 1 | 57.29 | 71569.192 | 160.9006
Resistenza cubica caratteristica | Rck |  | [MPa] | 40 | [5 empty] | 2 | 28.6363 | 35773.6932 | 321.6052
Resistenza cilindrica caratteristica | fck |  | [MPa] | 32 | [5 empty] | 3 | 19.0811 | 23837.0126 | 481.918
Coeff parziale sicurezza cls | γc |  | - | 1.5 | [5 empty] | 4 | 14.3007 | 17865.0343 | 641.6437
Resistenza cilindrica di progetto | fcd |  | [MPa] | 18.1333 | [5 empty] | 5 | 11.4301 | 14278.9345 | 800.5876
Resistenza di snervamento di progetto armatura | fyd |  | [MPa] | 391 | [5 empty] | 6 | 9.5144 | 11885.7712 | 958.5561
[10 empty] | 7 | 8.1443 | 10174.2832 | 1115.3567
Azioni | [9 empty] | 8 | 7.1154 | 8888.8393 | 1270.7985
Taglio sollecitante | Vsd |  | [kN] | 96.3 | [5 empty] | 9 | 6.3138 | 7887.4218 | 1424.692
Azione normale (>0 compressione) | Nsd |  | [kN] | 0 | [5 empty] | 10 | 5.6713 | 7084.8199 | 1576.8497
[10 empty] | 11 | 5.1446 | 6426.8078 | 1727.0862
Geometria sezione | [9 empty] | 12 | 4.7046 | 5877.2351 | 1875.2186
Larghezza reagente | bw |  | [mm] | 1000 |  | CELLE EDITABILI |  |  |  | 13 | 4.3315 | 5411.0741 | 2021.0663
Altezza della sezione | h |  | [mm] | 1200 | [5 empty] | 14 | 4.0108 | 5010.4476 | 2164.4517
Copriferro | c |  | [mm] | 40 | [5 empty] | 15 | 3.7321 | 4662.2454 | 2305.2
Altezza utile | d |  | [mm] | 1130 | [5 empty] | 16 | 3.4874 | 4356.6347 | 2443.1398
Diametro min armatura longitudinale | φmin |  | [mm] | 20 | [5 empty] | 17 | 3.2709 | 4086.0959 | 2578.103
[6 empty] | 0.66667 |  |  |  | 18 | 3.0777 | 3844.7804 | 2709.9251
Staffatura | [5 empty] | 6.1257e-17 |  |  |  | 19 | 2.9042 | 3628.0706 | 2838.4457
Classe di duttilità |  |  |  | ND |  | Passo minimo fuori zona critica | 4.1.6.1.1 |  |  | 20 | 2.7475 | 3432.2721 | 2963.508
Passo massimo secondo le NTC |  |  |  | 300 |  | 3 al metro | 333.3333 | mm |  | 21 | 2.6051 | 3254.3942 | 3084.9597
Diametro staffa | φ |  | [mm] | 20 |  | b | 837.758 | mm |  | 22 | 2.4751 | 3091.9896 | 3202.653
Numero braccia | nb |  | # | 2 |  | 0.8d | 904 | mm |  | 23 | 2.3559 | 2943.0365 | 3316.4442
Sezione complessiva | Asw |  | [mm2] | 628.3185 |  | 15Ø | 300 | mm | barre compresse | 24 | 2.246 | 2805.85 | 3426.1949
Passo staffe | s |  | [mm] | 200 | [5 empty] | 25 | 2.1445 | 2679.0143 | 3531.7713
Inclinazione ferro | α |  | [°] | 90 |  | Passo minimo in zona critica | CD"A" | CD"B" |  | 26 | 2.0503 | 2561.3316 | 3633.0448
[6 empty] | b/3, b/2 | 333.3333 | 500 |  | 27 | 1.9626 | 2451.7812 | 3729.892
Inclinazione puntone | [5 empty] | 125mm;175mm | 125 | 175 |  | 28 | 1.8807 | 2349.4879 | 3822.1948
Coefficiente riduttivo cls | ν | f'cd/fcd |  | 0.5 |  | 6Ømin;8Ømin | 120 | 160 |  | 29 | 1.804 | 2253.6974 | 3909.8409
Tensione media di compressione | σcp |  | MPa | 0 |  | 24Øst | 480 | 480 | rimossa | 30 | 1.7321 | 2163.7556 | 3992.7235
Coefficiente azione assiale | αc | - |  | 1 | [5 empty] | 31 | 1.6643 | 2079.0926 | 4070.7416
% mecc. armatura trasversale | ωsw | (As·fyd)/(b·s·fcd) |  | 0.067741 |  |  | ND | CD"A" | CD"B" | 32 | 1.6003 | 1999.2097 | 4143.8001
Angolo di contemporanea crisi | ϑ* |  |  | 21.5971 |  | passo minimo | 300 | 120 | 160 | 33 | 1.5399 | 1923.6684 | 4211.81
| cotg ϑ* | radq(ν·αc/ωsw-1) |  | 2.5261 |  | lunghezza zona critica | X | 1695 | 1130 | 34 | 1.4826 | 1852.0817 | 4274.6884
[10 empty] | 35 | 1.4281 | 1784.1066 | 4332.3589
[10 empty] | 36 | 1.3764 | 1719.4381 | 4384.751
[6 empty] | α=90 quindi cotϑ determinato da formulazione |  |  |  | 37 | 1.327 | 1657.804 | 4431.8009
[6 empty] | cotg ϑ* | 2.5 |  |  | 38 | 1.2799 | 1598.9605 | 4473.4514
[10 empty] | 39 | 1.2349 | 1542.689 | 4509.6517
[10 empty] | 40 | 1.1918 | 1488.7921 | 4540.3577
[10 empty] | 41 | 1.1504 | 1437.0919 | 4565.5319 | LIMITI
[10 empty] | 42 | 1.1106 | 1387.427 | 4585.1437 | 21.8 | 0
[10 empty] | 43 | 1.0724 | 1339.6511 | 4599.1693 | 21.8 | 4610.4
[10 empty] | 44 | 1.0355 | 1293.631 | 4607.5915 | 45 | 0
[10 empty] | 45 | 1 | 1249.2449 | 4610.4 | 45 | 4610.4
Verifica a taglio |  |  |  | cotg ϑ*=2.5 | [5 empty] | 46 | 0.96569 | 1206.3818 | 4607.5915
Resistenza di calcolo a taglio-trazione | VRsd |  | [kN] | 3123.1122 | [5 empty] | 47 | 0.93252 | 1164.9397 | 4599.1693
Resistenza di calcolo a taglio-compressione | VRcd |  | [kN] | 3179.5862 |  | f'cd | 0.5*fcd | 9.0667 | Mpa (N/mm2) | 48 | 0.9004 | 1124.8252 | 4585.1437
[10 empty] | 49 | 0.86929 | 1085.952 | 4565.5319
Sfruttamento |  | VEd / VRd |  | 3.083% | [5 empty] | 50 | 0.8391 | 1048.2409 | 4540.3577
[10 empty] | 51 | 0.80978 | 1011.6186 | 4509.6517
[10 empty] | 52 | 0.78129 | 976.0171 | 4473.4514
[10 empty] | 53 | 0.75355 | 941.3735 | 4431.8009
[10 empty] | 54 | 0.72654 | 907.6295 | 4384.751
[10 empty] | 55 | 0.70021 | 874.7307 | 4332.3589
[10 empty] | 56 | 0.67451 | 842.6263 | 4274.6884
[10 empty] | 57 | 0.64941 | 811.2691 | 4211.81
[10 empty] | 58 | 0.62487 | 780.6148 | 4143.8001
[10 empty] | 59 | 0.60086 | 750.6221 | 4070.7416
0
𝑉_𝑅𝑐𝑑=0,9·𝑑·𝑏_𝑤 𝛼_𝑐·𝑓_𝑐𝑑^′·(𝑐𝑡𝑔𝛼+𝑐𝑡𝑔𝜃)/(1+𝑐𝑡𝑔^2 𝜃)
"V" _"Rcd" "=0,9·d·" "b" _"w" "α" _"c" "·" "f" _"cd" ^"′" "·(ctgα+ctgθ)/(1+ct" "g" ^"2" "θ)"
"V" _"Rsd" "=0,9·d·" "A" _"sw" /"s" "·" "f" _"yd" "·(ctgα+ctgθ)·senα"

## PROG_STAFFE ZONE CRITICHE (hidden)
PROGETTO DELLA STAFFATURA
| CALCESTRUZZO | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note
| tensione caratteristica | fck |  | 25 | MPa (N/mm2) |  |  |  | VALORI EDITABILI
| tensione di calcolo | fcd |  | 14.17 | MPa (N/mm2)
| deformazione stress-block | εc4 |  | 0.0007 | # | NTC §4.1.2.1.2.2 |  | le deformazioni NON vengono espresse in percentuale
| deformazione a rottura | εcu |  | 0.0035 | #
| ACCIAIO | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note
| tensione nominale | fyk |  | 450 | MPa (N/mm2) | §11.3.2.1
| tensione di calcolo (snerv) | fyd |  | 391 | MPa (N/mm2)
| modulo elastico | Es |  | 210000 | MPa (N/mm2) | §11.3.4.1
| deformazione snervamento | εy | fyd/Es | 0.0018619 | #
| deformazione a rottura | εsu |  | 0.0675 | # | da Tab. 11.3.Ib (§4.1.2.1.2.3)
| AZIONE | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note
| taglio sollecitante | Vsd |  | 116.3 | kN
| GEOMETRIA SEZIONE | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note
| larghezza reagente | bw |  | 300 | mm | ATTENZIONE ALL'EFFETTIVA AREA REAGENTE
| altezza utile | d |  | 349 | mm
| diametro minimo armatura |  |  | 16
| diametro staffe |  |  | 8
| TAGLIO COMPRESSIONE | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note
| resistenza cls ridotta | f'cd | 0.5*fcd | 7.085 | Mpa (N/mm2)
| coefficiente maggiorativo | αc |  | 1 |  | per elementi non compressi
| coefficiente riduttivo cls | ν | f'cd/fcd | 0.5 | #
| CRISI CLS ϑ = 45° | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note
| ϑ |  |  | 45 | ° | [8 empty] | eq.ne 4.1.19
| cotg ϑ |  |  | 1
CASO 1 | resistenza taglio compress | VRcd(45) |  | 333.8098 | kN | SEZIONE CLS SUFFICIENTE | test
| CRISI CLS ϑ = 21.8° | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note
| ϑ |  |  | 21.81 | °
| cotg ϑ |  |  | 2.5
| resistenza taglio compress | VRcd(21.8) |  | 230.2136 | kN
CASO 2 | taglio sollecitante minore di VRcd(21.8): NON USARE LA PROSSIMA SEZIONE, ANDARE DIRETTAMENTE A RIGA 46 | [5 empty] | test
[11 empty] | cotg ϑ (Isol) | cotg ϑ (II sol)
|  | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note | equazione secondo grado inversione formula taglio compressione |  |  | rad(B^2-4AC) | SOL (+) | SOL (-)
| cotg ϑ per Vsd=VRcd |  |  | 5.5607 |  | ATTENZIONE A QUALE PRENDERE TRA LE 2 SOL |  |  |  | 5.3808 | 5.5607 | 0.17983
| ϑ per Vsd=VRcd |  |  | 41.1352 | °
| % mecc. armatura trasversale | ωsw | (ν*αc)/(cotg ϑ^2+1) | 0.015664 | # | imponendo VRsd=Vsd e ϑ rottura contempor
| rapporto area/passo staffa | Asw/s | ωsw*b*fcd/fyd | 0.1703 | mm
CASO 3 | Vsd<VRcd(21.8) USARE QUESTA SEZIONE PER DIMENSIONARE | [5 empty] | test
|  | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note
| ϑ |  |  |  | ° | [7 empty] | eq.ne 4.1.18
| cotg ϑ |  |  | 2
| rapporto area/passo staffa | Asw/s | inversione eq.ne 4.1.18 | 0.47348 | mm | si impone VRsd=Vsd e cotg ϑ = 2.5
|  | noto Asw/s si vede in tabella quale combinazione è opportuna | [9 empty] | Asw (2fi) [mmq]
[12 empty] | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30
| nella tabella si considera una staffatura a due bracci. | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Si può confrontare direttamente il valore in output con quelli in tabella se si adotta una staffatura siffatta | [9 empty] | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | s [mm] | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| MINIMI DA NORMATIVA | Simbolo | Formula | Valore | Unità di misura | Note |  |  |  |  | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | As,min | 1.5b | 450 | mm2/m | 4.1.6.1.1 |  |  |  |  | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| passo massimo | s | min(6Øbarre;175;d/4;24Øst) | 87.25 | mm | CD"A" |  |  |  |  | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | s | min(8Øbarre;225;d/4;24Øst) | 87.25 | mm | CD"B" |  |  |  |  | 60 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 80 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 90 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 110 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 130 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 140 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 150 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 160 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 170 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 180 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 190 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 210 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 220 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 240 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 250 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 260 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 270 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 280 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 290 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 310 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 330 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## DATI CLS
Classe di resistenza a compressione | Resistenza caratteristica cilindrica minima | Resistenza caratteristica cubica minima
| fck,cyl [N/mm2] | fck,cube [N/mm2]
C8/10 | 8 | 10
C12/15 | 12 | 15
C16/20 | 16 | 20
C20/25 | 20 | 25
C25/30 | 25 | 30
C32/40 | 32 | 40
C35/45 | 35 | 45
C40/50 | 40 | 50
C45/55 | 45 | 55
C50/60 | 50 | 60
C55/67 | 55 | 67
C60/75 | 60 | 75
C70/85 | 70 | 85
C80/95 | 80 | 95
C90/105 | 90 | 105
C100/115 | 100 | 115